1ПР	ВА51-25
25
8		1ПМ
ПМ12-010220
5
5.1		1		ВВГ
	4x1.5	5		78					
					2		ВВГ
	4x1.5	84		84					
					-		
		0		0				Пост управления	
					-		
		0		0					
			1ВБ

5.142391061
5.1		-		
		0		0	В1-М	2.2	5.1
__
25.7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B1	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
			2ПМ
ПМ12-010220
1
0.9		1		ВВГ
	4x1.5	8		7					
					2		ВВГ
	4x1.5	7		7					
					-		
		0		0				Пост управления	
					-		
		0		0					
			2ВБ

0.934980193
0.9		-		
		0		0	В3-М	0.4	0.9
__
4.7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B3	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
			3ПМ
ПМ12-010220
1
0.9		1		ВВГ
	4x1.5	7		7					
					2		ВВГ
	4x1.5	7		7					
					-		
		0		0				Пост управления	
					-		
		0		0					
			4ПМ

0.934980193
0.9		-		
		0		0	В4-М	0.4	0.9
__
4.7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B4	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
	ВА51-25
25
6.3		1ЯУ
Я5111 2074У
1.25
0.9		1		ВВГ
	4x1.5	3		0	В9-М	0.4	0.9
__
4.7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B6	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
	ВА51-25
25
8		4ПМ
ПМ12-010220
5
5.1		1		ВВГ
	4x1.5	6		7					
					2		ВВГ
	4x1.5	7		7					
					-		
		0		0				Пост управления	
					-		
		0		0					
			4ВБ

5.142391061
5.1		-		
		0		0	В2-М	2.2	5.1
__
25.7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B2	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
			5ПМ
ПМ12-010220
1
0.9		1		ВВГ
	4x1.5	8		7					
					2		ВВГ
	4x1.5	7		7					
					-		
		0		0				Пост управления	
					-		
		0		0					
			5ВБ

0.934980193
0.9		-		
		0		0	В5-М	0.4	0.9
__
4.7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B5	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
			6ПМ
ПМ12-010220
1
0.9		1		ВВГ
	4x1.5	7		7					
					2		ВВГ
	4x1.5	7		7					
					-		
		0		0				Пост управления	
					-		
		0		0					
			6ВБ

0.934980193
0.9		-		
		0		0	В6-М	0.4	0.9
__
4.7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B6	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
	ВА51-25
25
6.3		7ПМ
ПМ12-010220
1.25
1.4		1		ВВГ
	4x1.5	5		0					
					2		ВВГ
	4x1.5	6		6					
					-		
		0		0				Пост управления	
					-		
		0		0					
			7ВБ

1.402470289
1.4		-		
		0		0	В7-М	0.6	1.4
__
7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B7	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
	ВА51-25
25
6.3		8ПМ
ПМ12-010220
1.25
1.4		1		ВВГ
	4x1.5	1		0					
					2		ВВГ
	4x1.5	6		6					
					-		
		0		0				Пост управления	
					-		
		0		0					
			8ВБ

1.402470289
1.4		-		
		0		0	В8-М	0.6	1.4
__
7	BЫTЯЖHAЯ BEHTCИCTEMA B8	
					2		АВВГ
	4x2.5	0		0					
	ВА51-25
25
25				1		ВВГ
	4x4	10		0	ОЩ	15	24
__
0	Щиток освещения	
					-		
		0		0					
	ВА51-25
25
6.3				1		ВВГ
	4x1.5	11		0	ПК	0	0.1
__
0	Прибор контрольный "Сигнал"	
					-		
		0		0					
	ВА51-25
25
8				1		ВВГ
	4x1.5	10		0	Рез1	5	8
__
40	Резерв технологический	
					-		
		0		0					
	ВА51-25
25
8				1		ВВГ
	4x1.5	9		0	Рез2	5	8
__
40	Резерв технологический	
					-		
		0		0